附件1

# 2022年3月抽查项目存在主要问题汇总表

| 序号 | 建设 单位 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南电信 | 三亚磊鑫公寓、工艺公司小区等2个老旧小区通信设施建设工程 | 1.引入小区的主干光缆凌乱，未绑扎整齐。 2.引入楼层配线箱的光缆及入户皮缆凌乱（光缆未绑扎整齐，入户皮缆从空中横穿窗户入户）。 3.部分废弃的箱体、设备及线缆未拆除。 4.引入主干光缆与强电电缆的安全间距不够（工艺公司小区）。 | 中国电信海南公司 |
| 2 | 海南移动 |  |  | 中国移动海南公司 |
| 3 | 海南联通 |  |  | 中国联通海南省分公司 |