附件

2024年3月通信工程质量监督和安全生产检查存在主要问题汇总表

| 序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国移动海南公司2023年北区5G基站建设一期工程 | 1.设计单位未全额计列安全生产费（本工程涉及RRU和BBU设备电阻测试，但设计单位未将电阻检测费用列入《建筑安装工程仪器使用费预算表》）。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
| 2 | 中国移动海南公司2023年东区综合业务接入三期工程 | 2.勘察报告未就立杆作业安全防范措施进行说明。 3.设计单位未对立杆作业安全防范措施及注意事项进行设计交底。 | 广东南方电信规划咨询设计院 |
|  |  | 4.专职安全员未取得通信主管部门颁发的相应类别安全生产考核合格证书（安全员取得通信部门颁发的B类安全生产考核合格证书）。 5.部分通信杆路埋深不符合设计要求。 6.未对进场设备及材料进行检验。 7.未对施工现场安全检查情况及安全事故隐患处理情况进行记录。 | 湖南省通信建设有限公司 |
|  |  | 8.监理单位未严格审查施工组织设计（未就专职安全员未取得通信主管部门颁发的相应类别安全生产考核合格证书提出整改意见）。 9.监理单位未就通信杆路埋深不符合设计要求提出整改意见。 | 公诚管理咨询有限公司 |