附件

2024年6月通信工程质量监督和安全生产抽查存在主要问题汇总表

| 序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年中国电信白沙分公司芙蓉田、金波乡综合业务区等5个机房配套电源新建工程 | - 1.勘察时间晚于设计批复时间，不符合基本建设程序（勘察时间为2023年4月28日，设计批复时间为2023年4月25日）。 | 海南电信规划设计院有限公司 |
|  |  | - 施工单位未对全体作业班组和人员进行安全技术交底（技术负责人、专职安全员未交底签名）。 - 施工现场负责人与施工组织方案配置人员不一致（施工现场负责人不在施工组织机构中，且未进行人员变更）。 | 海南通信建设有限公司 |
|  |  | - 4.监理单位未针对施工现场负责人不一致问题提出整改意见（监理日记中记录的施工现场负责人与施工组织方案配置人员不一致）。 | 海南电信规划设计院有限公司 |
| 2 | 2023年中国电信海南公司HW5G无线网-白沙800MNR第一期室外站新建工程P7.20 | - 5设计文件未全额列计安全生产费（概算中未计列光缆全程链路损耗测试、地阻测试等仪器使用费用）。 - 勘察时间晚于设计批复时间，不符合工程建设基本程序（勘察时间为2023年12月12日，设计批复时间为2023年11月9日）。 - 勘察信息记录表未就工程存在的安全隐患和防范措施进行说明。 | 海南电信规划设计院有限公司 |
|  |  | - 未对施工现场安全检查情况及安全事故隐患处理情况进行记录。 - 施工单位未就通信设施拆除作业防范措施进行安全技术交底（本工程涉及通信设施拆除作业）。 | 海南通信建设有限公司 |
| 3 | 2023年白沙分公司主干光缆新建工程 | - 建设单位未及时办理竣工验收备案手续（竣工验收时间为2023年7月19日，提交备案时间为2023年9月15日，未在竣工验收合格之日起15天内办理验收备案手续）。 | 中国电信海南公司 |
|  |  | - 设计单位未针对进入有限空间作业审批办理手续在设计交底中进行相关说明（本工程涉及人井有限空间敷设光缆作业）。 | 海南电信规划设计院有限公司 |
|  |  | - 未对施工现场安全检查情况及安全事故隐患处理情况进行记录。 - 施工安全技术交底中有遇到河流、深沟、陡坡等作业安全防范事项，与实际不符（本工程仅涉及人井有限空间敷设光缆及少部分高空作业场景等）。 - 施工单位未按规定办理进入有限空间作业审批手续，且未按监理单位提出的整改意见进行整改（监理单位已针对进入有限空间作业审批手续要求施工单位限期整改，但施工单位未整改）。 | 海南通信建设有限公司 |