附件

2024年9月通信工程质量监督和安全生产抽查存在主要问题汇总表

| 序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年中国联通海南北部5G无线网新建工程一期第一批-900M | - 1.施工单位未对项目涉及的抗震加固、防雷测试、加电测试等作业进行安全技术交底。 | 北京华光浩阳科技有限公司 |
| 2 | 2022年中国联通海南北部区域OLT及交换机新建三期工程 | - 勘察报告没有载明勘察时间、项目存在的安全隐患因素及采取的措施。 - 3.设计文件未全额列计安全生产费（概算中未计列新立机柜、OLT地阻测试仪器使用费用）。 | 北京电信规划设计院有限公司 |
|  |  | - 4.未按设计要求进行设备防雷接地测试（未提供设备防雷接地测试记录）。5.施工单位未对设备安装、接地和加电测试等作业进行安全交底。 - 6.部分参加应急演练的人员未佩戴安全帽。 | 宜通世纪科技股份有限公司 |
| 3 | 2023年中国联通海南澄迈宽带补短接入二期新建工程 | - 7.施工单位未对槽道作业、光缆全程链路损耗测试、设备防雷接地测试等作业进行安全交底。 | 宜通世纪科技股份有限公司 |